## Лист1
№ п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип,марка | Завод-изготовитель | Ед. изм. | ШОА | ЗИП | ШУК_1 | ЗИП | ШУК_2 | ЗИП | ШП_1 | ЗИП | ШП_2 | ЗИП | ШУ_ПЧд | ЗИП | ШУ_ПЧв | ЗИП | ШАВР | ЗИП | итого на шкафы |  |  | итого заказ |  | Цена за эдиницу ориент | стоим. шкафов | стоим. заказа | ШОА | ШУК_1 | ШУК_2 | ШП_1 | ШП_2 | ШУ_ПЧд | ШУ_ПЧв | ШАВР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22
1 | Комплект, крыша и основание, для шкафов CQE, 600 x 400 мм | R5KTB64 | DKC | шт | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13: 1; 14: 0; 15: 8; 20: 23410; 22: 187280 |  | 23410 | 23410 | 23410 | 23410 | 23410 | 23410 | 23410 | 23410
2 | Стойки вертикальные, В=1800мм, без дополнительных креплений, 4шт RAL7035 | R5KMN18 | DKC | шт | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13: 1; 14: 0; 15: 8; 20: 9810; 22: 78480 |  | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810
3 | Дверь сплошная для шкафов CQE/DAE ВхШ 1800х600 мм | R5CPE1860 | DKC | шт | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13: 1; 14: 0; 15: 8; 20: 13286; 22: 106288 |  | 13286 | 13286 | 13286 | 13286 | 13286 | 13286 | 13286 | 13286
4 | Панель задняя,для шкафов DAE/CQE.1800x600мм | R5CRE1860 | DKC | шт | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13: 1; 14: 0; 15: 8; 20: 7287; 22: 58296 |  | 7287 | 7287 | 7287 | 7287 | 7287 | 7287 | 7287 | 7287
5 | Панели боковые, для шкафов CQE 1800 x 400мм, 1 упаковка - 2шт. | R5LE1842 | DKC | шт | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13: 1; 14: 0; 15: 8; 20: 7396; 22: 59168 |  | 7396 | 7396 | 7396 | 7396 | 7396 | 7396 | 7396 | 7396
6 | Монтажная плата, для шкафов DAE/CQE 1800 x 600 мм | R5PCE1860 | DKC | шт | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13: 1; 14: 0; 15: 8; 20: 8253; 22: 66024 |  | 8253 | 8253 | 8253 | 8253 | 8253 | 8253 | 8253 | 8253
7 | Комплект угловых элементов с пластиковыми заглушками, В =100 мм, 1 кмп =4 шт. | R5BP01 | DKC | шт | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13: 1; 14: 0; 15: 8; 20: 5248; 22: 41984 |  | 5248 | 5248 | 5248 | 5248 | 5248 | 5248 | 5248 | 5248
8 | Комплект панелей цоколя, Ш/Г=600 мм, В=100 мм, 1 кмп = 2 шт. | R5NFP60 | DKC | шт | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13: 1; 14: 0; 15: 8; 20: 2576; 22: 20608 |  | 2576 | 2576 | 2576 | 2576 | 2576 | 2576 | 2576 | 2576
9 | Комплект панелей цоколя, Ш/Г=400 мм, В=100 мм, 1 кмп = 2 шт. | R5NFP40 | DKC | шт | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13: 1; 14: 0; 15: 8; 20: 1212; 22: 9696 |  | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212
10 | Уплотнитель для ввода кабеля, для шкафов DAE/CQE шириной 600 мм | R5FPC600 | DKC | шт | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13: 1; 14: 0; 15: 8; 20: 2636; 22: 21088 |  | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636
11 | Карман для документации, пластиковый | R5A32 | DKC | шт | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13: 1; 14: 0; 15: 8; 20: 1110; 22: 8880 |  | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110
12 | Частотный преобразователь 37кВт; Uпит. AC 380B; Iн.вых 75А | E4-8400-050H | Веспер | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13: 0; 14: 0; 15: 3; 20: 170000; 22: 510000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 0 | 0
13 | Частотный преобразователь 11кВт; Uпит. AC 380B; Iн.вых 25А | E4-8400-015H | Веспер | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13: 0; 14: 0; 15: 3; 20: 54000; 22: 162000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0
14 | Сенсорный монитор (12.1") | IDS-3212R-60XGA1E | Advantech | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 0; 14: 0; 15: 6; 20: 62000; 22: 372000 |  | 124000 | 124000 | 124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Модуль оконечный IN | R500 ST 02 012 | Prosoft-Systems | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 0; 14: 0; 15: 6; 20: 28650; 22: 171900 |  | 57300 | 57300 | 57300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Модуль центрального процессора | R500 CU 00 071(W)-000 | Prosoft-Systems | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 0; 14: 0; 15: 6; 20: 176850; 22: 1061100 |  | 353700 | 353700 | 353700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Модуль дискретного ввода | R500 DI 32 011 | Prosoft-Systems | шт | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 0; 14: 0; 15: 10; 20: 21800; 22: 218000 |  | 43600 | 87200 | 87200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Модуль дискретного вывода | R500 DO 32 012 | Prosoft-Systems | шт | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 0; 14: 0; 15: 8; 20: 26000; 22: 208000 |  | 52000 | 78000 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Модуль аналогового ввода | R500 AI 16 011 | Prosoft-Systems | шт | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 0; 14: 0; 15: 6; 20: 29750; 22: 178500 |  | 0 | 89250 | 89250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Модуль оконечный OUT | R500 ST 02 022 | Prosoft-Systems | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 0; 14: 0; 15: 6; 20: 27850; 22: 167100 |  | 55700 | 55700 | 55700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Модуль источника питания | R500 PP 00 031 | Prosoft-Systems | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 0; 14: 0; 15: 6; 20: 38300; 22: 229800 |  | 76600 | 76600 | 76600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | DIN-рейка 600мм | R500 DN 060 | Prosoft-Systems | шт | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 0; 14: 0; 15: 3; 20: 1000; 22: 3000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Компактный 5-портовый неуправляемый коммутатор 10/100 BaseT(X) Ethernet, в пластиковом корпусе, -10...+60C | EDS-205 | MOXA | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 0; 14: 0; 15: 2; 20: 10800; 22: 21600 |  | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Патч-корд экранированный CAT5E F/UTP 4х2, LSZH, белый, 1.5м | RN5EFU4515WH | DKC | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 со склада |  |  |  | 330 | 330 |  | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Блок питания (24V/2.5A) | MDR-60-24 | MEAN WELL | шт | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 0; 14: 0; 15: 14; 20: 2670; 22: 37380 |  | 10680 | 13350 | 13350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Блок питания (12V/3.3A) | MDR-40-12 | MEAN WELL | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 0; 14: 0; 15: 6; 20: 1520; 22: 9120 |  | 3040 | 3040 | 3040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Реле миниатюрное 2 конт., 8A, Uкат. AC 220В | 40.52.8.230.0000 | Finder | шт | 14 | 2 | 44 | 5 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 13: 1; 14: 1; 15: 130; 20: 560; 22: 72800 |  | 8960 | 27440 | 27440 | 0 | 0 | 3920 | 3920 | 1120
28 | Модуль индикации и защиты (RC-цепь), 110...240В AC/DC | 99.02.0.230.09 | Finder | шт | 14 | 2 | 44 | 5 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 13: 1; 14: 1; 15: 130; 20: 260; 22: 33800 |  | 4160 | 12740 | 12740 | 0 | 0 | 1820 | 1820 | 520
29 | Реле 2 конт., 8A, Uкат. DC 24В | 40.52.9.024.0000 | Finder | шт | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 16 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 0; 14: 0; 15: 48; 20: 400; 22: 19200 |  | 800 | 2000 | 2000 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 0
30 | Модуль индикации и защиты (диод), 6...24В DC | 99.02.9.024.99 | Finder | шт | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 16 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 0; 14: 0; 15: 48; 20: 290; 22: 13920 |  | 580 | 1450 | 1450 | 5220 | 5220 | 0 | 0 | 0
31 | Розетка с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для реле | 40 9505 SPA | Finder | шт | 15 | 2 | 48 | 5 | 48 | 5 | 16 | 2 | 16 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 13: 1; 14: 1; 15: 175; 20: 460; 22: 80500 |  | 7820 | 24380 | 24380 | 8280 | 8280 | 3220 | 3220 | 920
32 | Выключатель автоматический 2п 10А | EZ9F34210 | Schneider Electric | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 0; 14: 0; 15: 6; 20: 440; 22: 2640 |  | 880 | 880 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Выключатель автоматический 1п 6A | EZ9F34106 | Schneider Electric | шт | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 11 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13: 5; 14: 1; 15: 71; 20: 650; 22: 46150 |  | 7150 | 7150 | 7150 | 8450 | 8450 | 1950 | 1950 | 3900
34 | Автоматический выключатель 3П 125А хар-ка С | mcb47100-3-125C-bas | EKF | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 0; 14: 0; 15: 4; 20: 2380; 22: 9520 |  | 0 | 0 | 0 | 4760 | 4760 | 0 | 0 | 0
35 | Автоматический выключатель 3П 80А хар-ка С | MVA40-3-080-C | IEK | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13: 0; 14: 0; 15: 7; 20: 2100; 22: 14700 |  | 0 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 6300 | 0 | 0
36 | Автоматический выключатель 3П 25А хар-ка C | EZ9F56325 | Schneider Electric | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13: 0; 14: 0; 15: 7; 20: 1200; 22: 8400 |  | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 3600 | 0
37 | Пускатель бесконтактный реверсивный 1ф / 220В / 6А | МСТ-110Р | НПФ "БИТЕК" | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 0; 14: 0; 15: 14; 20: 13500; 22: 189000 |  | 0 | 0 | 0 | 94500 | 94500 | 0 | 0 | 0
38 | Контактор 6А, кат. 220В, 3NO +(1NС) | LC1 E0601 M5 | Schneider Electric | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13: 0; 14: 0; 15: 4; 20: 850; 22: 3400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | 0
39 | Термостат с рег. диапаз. 0..+60°С | R5THV2 | DKC | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13: 1; 14: 1; 15: 16; 20: 1020; 22: 16320 |  | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040
40 | Розетка на DIN-рейку 230В/6А | PAp10-3-ОП | IEK | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13: 1; 14: 1; 15: 16; 20: 160; 22: 2560 |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320
41 | Светосигнальный индикатор ( AC 220V зеленый) | XB7EV03MP | Schneider Electric | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13: 4; 14: 1; 15: 33; 20: 680; 22: 22440 |  | 1360 | 1360 | 1360 | 4080 | 4080 | 3400 | 3400 | 3400
42 | Светосигнальный индикатор ( DC 24V зеленый) | XB7EV03BP | Schneider Electric | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 0; 14: 0; 15: 6; 20: 680; 22: 4080 |  | 1360 | 1360 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Светосигнальный индикатор ( DC 24V желтый) | XB7EV05BP | Schneider Electric | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 0; 14: 0; 15: 6; 20: 680; 22: 4080 |  | 1360 | 1360 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Светосигнальный индикатор ( AC 220V красный) | XB7EV04MP | Schneider Electric | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13: 0; 14: 0; 15: 12; 20: 680; 22: 8160 |  | 0 | 0 | 0 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 0
45 | Светосигнальный индикатор ( DC 24V красный) | XB7EV04BP | Schneider Electric | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 0; 14: 0; 15: 6; 20: 680; 22: 4080 |  | 1360 | 1360 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Светильник светодиодный 450мм 4000K | ДПО-6Вт Т5i | JazzWay | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13: 1; 14: 1; 15: 16; 20: 350; 22: 5600 |  | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700
47 | Кнопка управления с подсветкой DC 24V (зеленая) | XB7NJ03B1 | Schneider Electric | шт | 0 | 0 | 18 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 0; 14: 0; 15: 40; 20: 1510; 22: 60400 |  | 0 | 30200 | 30200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Кнопка управления (красная, грибок) | XB7ES545P | Schneider Electric | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13: 0; 14: 0; 15: 16; 20: 600; 22: 9600 |  | 1200 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 1800 | 1800 | 0
49 | Кнопка управления (красная) | XB7NA45 | Schneider Electric | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 0; 14: 0; 15: 6; 20: 280; 22: 1680 |  | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Кнопка двойная с подсветкой | XB5AW73731B5 | Schneider Electric | шт | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 0; 14: 0; 15: 10; 20: 1510; 22: 15100 |  | 3020 | 6040 | 6040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Переключатель 1НО,1НЗ | XB7ND25 | Schneider Electric | шт | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 2; 14: 1; 15: 7; 20: 480; 22: 3360 |  | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440
52 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой тонально-модулированный U-пит - 6..36В. I-пот - 60..40мА | ОПЗ "Стандарт" | ИВС-Сигналспец- автоматика | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 0; 14: 0; 15: 2; 20: 510; 22: 1020 |  | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Клемма проходная зажимная до 2,5 мм2 серая | MTU-2,5 | Meyertec | шт | 10 | 0 | 161 | 0 | 161 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 489 | -488 со склада |  |  |  | 32 | 15648 |  | 320 | 5152 | 5152 | 1664 | 1664 | 832 | 832 | 32
54 | Клемма проходная зажимная до 2,5 мм2 синяя | MTU-2,5BL | Meyertec | шт | 2 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13: 4; 14: 0; 15: 106; 20: 35; 22: 3710 |  | 70 | 945 | 945 | 665 | 665 | 140 | 140 | 140
55 | Клемма заземления зажимная до 2,5 мм2 желто-зеленая | MTU-2,5PE | Meyertec | шт | 1 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13: 0; 14: 0; 15: 99; 20: 157; 22: 15543 |  | 157 | 4553 | 4553 | 2826 | 2826 | 314 | 314 | 0
56 | Решетка с вентилятором (150х150) | R5RV12230 | DKC | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 0; 14: 0; 15: 10; 20: 5500; 22: 55000 |  | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0
57 | Вентиляционная решетка с фильтром RF 150x150 мм | R5RF12 | DKC | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 0; 14: 0; 15: 10; 20: 1260; 22: 12600 |  | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 0 | 0 | 0
58 | Вентилятор с фильтром RV 100/105 м3/ч, 230 В, 205x205 мм | R5RV13230 | DKC | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13: 1; 14: 1; 15: 6; 20: 6380; 22: 38280 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12760 | 12760 | 12760
59 | Вентиляционная решетка с фильтром RF 205x205 мм, IP54 | R5RF13 | DKC | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13: 1; 14: 1; 15: 6; 20: 1310; 22: 7860 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2620 | 2620 | 2620
60 | DIN-рейка 35ммх7,5мм | NS 35/75 | Schneider Electric | м | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 13: 2; 14: 0; 15: 16.6; 20: 332; 22: 5511.2 |  | 664 | 996 | 996 | 597.6 | 597.6 | 498 | 498 | 664
61 | Нулевая шина на двух угловых изоляторах | ШНИ-6х9-14-У2-С | IEK | шт | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | -7 со склада |  | 0 |  | 200 | 1800 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400
62 | Маркировка клеммного ряда ширина 5 мм (уп 100 шт ) | MTU-2 5MC | Meyertec | шт | 0.13 | 0 | 2.17 | 0 | 2.17 | 0 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0.05 | 0 | 7 | +3м на склад |  | 10 |  | 270 | 1890 |  | 35.1 | 585.9 | 585.9 | 240.3 | 240.3 | 86.4 | 86.4 | 13.5
63 | Держатель маркировки кнопок и лампочек 30х50мм | ZВY6102 | Schneider Electric | шт | 9 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 101 | -91 со склада |  | 0 |  | 105 | 10605 |  | 945 | 2730 | 2730 | 735 | 735 | 840 | 840 | 1050
64 | Короб перфорированный, серый 25X40 (шаг 12 / 8 мм) | 00128RL | DKC | м | 2.1 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | -18 со склада |  | 0 |  | 260 | 4394 |  | 546 | 416 | 416 | 130 | 130 | 1560 | 1196 | 0
65 | Короб перфорированный, серый 40X40 (шаг 6 / 4 мм) | 01134RL | DKC | м | 2.7 | 0 | 4.7 | 0 | 4.7 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | +20м на склад |  | 40 |  | 360 | 6876 |  | 972 | 1692 | 1692 | 1260 | 1260 | 0 | 0 | 0
66 | Провод монтажный многожильный сечением (ПУГВ) | ПВ-3 (1х0,75) | Подольсккабель | м | 80 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 60 | 0 | 50 | 0 | 13: 120; 14: 0; 15: 1010; 20: 9.6; 22: 9696 |  | 768 | 1920 | 1920 | 1440 | 1440 | 576 | 480 | 1152
67 | Провод монтажный многожильный сечением (ПУГВ) | ПВ-3 (1х4) | Подольсккабель | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13: 0; 14: 0; 15: 14; 20: 28; 22: 392 |  | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 224 | 0
68 | Провод монтажный многожильный сечением (ПУГВ) | ПВ-3 (1х16) | Подольсккабель | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13: 0; 14: 0; 15: 16; 20: 150; 22: 2400 |  | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 1500 | 0 | 0
69 | Провод монтажный многожильный сечением (ПУГВ) | ПВ-3 (1х35) | Подольсккабель | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 20; 14: 0; 15: 20; 20: 370; 22: 7400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400
70 | Наконечник-гильза E7508 0,75 мм2 c изолированным фланцем (100iшт) | SQ0512-0011 | TDM | упак. | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13: 1; 14: 0; 15: 19; 20: 60; 22: 1140 |  | 120 | 240 | 240 | 120 | 120 | 120 | 120 | 60
71 | Наконечник-гильза Е35-16 35 мм2 c изолированным фланцем (100iшт) | SQ0512-0009 | TDM | упак. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 1; 14: 0; 15: 1; 20: 420; 22: 420 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420
72 | Наконечник-гильза НГИ2 0,75 изолированным фланцем (для двух проводов) | UTE10-D75-100 | IEK | шт | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13: 0; 14: 0; 15: 9; 20: 120; 22: 1080 |  | 120 | 240 | 240 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0
73 | Наконечник-гильза 4 мм2 с изолированным фланцем | UGN10-004-04-09 | IEK | упак. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | -0,24 со склада |  | 0 |  | 170 | 40.8 |  | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10.2 | 0 | 20.4 | 0
74 | Наконечник-гильза 16 мм2 с изолированным фланцем | UGN10-016-08-12 | IEK | упак. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | +36 на склад |  | 1 |  | 410 | 98.4 |  | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 24.6 | 49.2 | 0 | 0
75 | Метизы (винты,гайки, шайбы, заклепки) |  |  | кг | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 13: 0.4; 14: 0; 15: 1.1; 22: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Фиксатор торцевой | MTU-S1 | Meyertec | шт | 4 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 13: 2; 14: 0; 15: 58; 20: 35; 22: 2030 |  | 140 | 490 | 490 | 210 | 210 | 210 | 210 | 70
77 | Zelio Logic реле эконом 20вход/выход ~240В | SR2E201FU | Schnеider Elektric | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 1; 14: 1; 15: 2; 20: 18180; 22: 36360 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36360
78 | КОНТАКТОР TVS,3Р,300A,380В,AC3.220VAC50ГЦ | LC1E300M5 | Schnеider Elektric | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 2; 14: 1; 15: 3; 20: 65400; 22: 196200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196200
79 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТНЫЙ БЛОК 2НО+2НЗ | LAEN22 | Schnеider Elektric | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 2; 14: 1; 15: 3; 20: 1050; 22: 3150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150
80 | МЕХАНИЧ БЛОКИР ДЛЯ КОНТАКТОРОВ TVS 300А-500A | LAEM7 | Schnеider Elektric | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 1; 14: 1; 15: 2; 20: 2186; 22: 4372 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4372
81 | Реле контроля чередования фаз, пониж. Повыш. напряжения | RM22TR33 | Schnеider Elektric | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 2; 14: 1; 15: 3; 20: 12406; 22: 37218 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37218
82 | Кулачков.перекл.10А 6+"0"(0 - L1N - L2N - L3N - L1L2 - L2L3 - L3L1) | K10F027MCH | Schnеider Elektric | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 2; 14: 1; 15: 3; 20: 5056; 22: 15168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15168
83 | Кнопка двойная 1НО,1НЗ с подсветкой AC 220V | XB5AW73731M5 | Schnеider Elektric | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 2; 14: 1; 15: 3; 20: 2648; 22: 7944 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7944
84 | Вольтметр аналоговый 0-500В AC (72х72) | 16005RU | Schnеider Elektric | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 2; 14: 1; 15: 3; 20: 6547; 22: 19641 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19641
85 | Расширители полюсов с шагом 52,5 мм, 3Р, ComPact NSX/Easypact CVS 400/630 (комплект 3шт.) | LV432490 | Schnеider Elektric | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 4; 14: 1; 15: 5; 20: 8131; 22: 40655 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40655
86 | АВТ.ВЫКЛ. EZC400 36кА/415В 320А 3П3Т | EZC400N3320N | Schnеider Elektric | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 2; 14: 1; 15: 3; 20: 39014; 22: 117042 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117042
87 | Автоматический выключатель C120N C 125A 3P | A9N18369 | Schnеider Elektric | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 2; 14: 1; 15: 3; 20: 34660; 22: 103980 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103980
88 | Автоматический выключатель 3П 6А хар-ка С | EZ9F34306 | Schnеider Elektric | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 3; 14: 1; 15: 4; 20: 1274; 22: 5096 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5096
89 | Автоматический выключатель 1П 10А хар-ка С | EZ9F34110 | Schnеider Elektric | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 1; 14: 1; 15: 2; 20: 255; 22: 510 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510
90 | Изолятор силовой (высота 30 мм) | SM30-(М8) | КЭАЗ | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 2; 14: 0; 15: 2; 20: 52.6; 22: 105.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2
91 | Изолятор силовой (высота 35 мм) | SM35-(М8) | КЭАЗ | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 2; 14: 0; 15: 2; 20: 65.4; 22: 130.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.8
92 | Изолятор силовой (высота 40 мм) | SM40-(М8) | КЭАЗ | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 2; 14: 0; 15: 2; 20: 74.5; 22: 149 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149
93 | Изолятор силовой (высота 51 мм) | SM51-(М8) | КЭАЗ | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 2; 14: 0; 15: 2; 20: 81.1; 22: 162.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.2
94 | Медная шина прямоугольного сечения ( ≥120 мм2) | 30х4мм | ЛИСТ | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 5; 14: 0; 15: 5; 20: 1526; 22: 7630 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7630
95 | Провод изолированный с медными жилами | ВВГнг(А)-LS 1х150 | «ТЭСК ПРО» | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 10; 14: 0; 15: 10; 20: 1538; 22: 15380 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15380
96 | Наконечник медный 150мм2 под опрессовку | 2N10 | DKC | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 16; 14: 0; 15: 16; 20: 533; 22: 8528 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8528
97 | Кабельный канал СD 80X80 | 01129RL | DKC | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 3.4; 14: 0; 15: 3.4; 20: 748; 22: 2543.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543.2
98 | Кабельный канал СD 60X60 | 00108RL | DKC | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 8.7; 14: 0; 15: 8.7; 20: 463; 22: 4028.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028.1
99 | Кабельный канал СD 25X60 WH | 00136RL | DKC | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 3.7; 14: 0; 15: 3.7; 20: 316; 22: 1169.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169.2
100 | Короб перфорированный RL75 15х30 cерый QUADRO | 00672RL | DKC | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 4; 14: 0; 15: 4; 20: 187; 22: 748 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748
| ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗАКУПКИ | 5492456.1
| ШОА | 946921.1
| ШУК_1 | 1176383.9
| ШУК_2 | 1176383.9
| ШП_1 | 253110.7
| ШП_2 | 253110.7
| ШУ_ПЧд | 643859.6
| ШУ_ПЧв | 291394.8
| ШАВР | 751275.2